# 照护管理技术服务技术参数

# 实施周期：10天

# 拦标价：48000元

# 项目需求：本项目服务内容包括与院内相关信息系统接口对接费用。

# 付款方式：合同签订完成，经使用部门验收合格后支付100%

| 角色 | 模块 | 子模块 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长者端/ 照护端 | 我的模块 | 我的家属 | 可添加家属或紧急联系人信息 |
|  |  | 我的档案 | 查看患者基本信息 |
|  | 风险评估 | 风险评估 | 使用老年综合评估简表测量 |
|  |  | 风险评估结果 | 评估结果（患者 / 家属端）和（医 / 护端）都能看到 |
|  | 用药提醒 | 用药方案 | 查看服药方案（方案由医护端生成并推 送），包括服药种类、计量、时间；药界面设计为巨幅字体、药品图片 |
|  |  | 用药提醒 | 根据用药方案，语音按时播报 / 推送用药提醒（种类、剂量），服药后点击确认用药 |
|  |  | 用药记录 | 查看既往 1 个月的服药记录，包括服药及服药种类、剂量、时间 |
|  | 健康指标 | 监测提醒 | 血压、血糖、心率定时提醒自测（如语音播报 / 推送形式），通过系统内置的表扬性语言（如 “您已连续服药 7 天，真棒！ ”) 进行正向反馈，同样能提升用户体验 |
|  |  | 健康数据 | 血压、血糖、心率手动输入 / 小雅机器人自动上传结果；增加上拍照上传照片功能，将监测结果上传系统，数据导入后以简单图表形式展示。异常值（长者 / 家属端）和（医护端) 自动报警提醒；健康数据查看历史记录（采用列表式展示最近 3 次关键数据） |
|  | 健康贴士 | 大字体图文+语音播报视频 | 自动推送 / 护士 web 后台主动推送，内容必须与患者的疾病诊断（从 HIS 系统读取）强相关；无需点击进入二级页面，老人被动接收，看完即止。若想重复收听，可点击语音按钮 |
|  | 照护端 | 家庭健康看板 | 代为确认用药：收到提醒后，可替老人确认“ 已服用 ”。接收报警：接收老人异常数 据、未签到、未服药提醒 |

|  | 在线咨询 | 联系医护 | 可在线一对一咨询医 / 护（链接互联网医院功能）；支持上传病史资料；预约上门服务（链接互联网 + 护理服务功能）；形式：微信 / QQ 对话框式，支持发文字、短语音、 图片、语音电话 / 视频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医护端 | 控制台 | 长者列表 | 按疾病分类标签查看某一类患者，如高血压史患者 、糖尿病 |
|  |  | 数据总览 | 在一个界面内快速浏览指定患者的用药依从性趋势、家属录入的健康数据记录 |
|  |  | 随访列表 | 填写患者基本信息 |
|  |  | 健康任务推送 | 对（长者 / 家属端今日贴士模块）疾病知识进行发布、更新等管理；个人健康档案中用药计划与推送提供系统内置高血压、糖尿病等 5 种常见病的标准用药模板，医护可选择模板后微调，根据出院计划开具的慢性病用药，医护可一键生成并推送用药计划至患者端 |
|  | 消息列表 | 消息中心 | 针对患者上传的指标数据、病史资料、发起的咨询，提供针对性的指导与帮助；区分 “未回复 ”“ 已回复 ” 消息，未回复消息旁标注蓝色圆点，方便医生优先处理待办咨询 |
|  | 签约管理 | 健康档案 | 签约患者档案列表，系统需能自动标识用药依从性差、数据异常的高风险患者 |
|  |  | 健康数据 | 风险评估数据（老年综合评估结果）、健康数据 （老人自测的血压、血糖、心率数 据）、用药完成记录、视频观看记录；突出显示异常值患者，如逾期未执行提醒任务、血压、血糖等指标异常等；若患者某项指标异常，则在异常患者列表中显示，或者支持对异常指标患者进行一键消息推送（如：'您的血压偏高，请今日复测并注意休息 '） ”。并对异常指标进行干预管理 |