- 体外循环机精密温度传感器采购项目

- 技术要求

- 预算：3.6万元

- 该热交换系统配件要求由原厂生产安装并经过严格的质量检测，确保与设备主体（滚压式血泵）完全匹配，保障系统运行的稳定性与可靠性。更换备件适应长时间连续工作需求，保证各组件间的协同效率，有效提升水箱运转，延长设备使用寿命。

- 降温能力：确保设备在运行过程中，依据现场需求设定冷却水箱，达到预定温度并稳定运行。

3、升温能力：确保设备在运行过程中，依据现场需求设定加热水箱，达到预定温度并稳定运行。

4、安全保护阈值：设备运行，正常体现水箱低水位、高水位报警功能。

到货及服务时间要求：签订合同一周内完成热交换水箱组件的安装，设备正常运行使用。

质保期：设备维修完成并且验收合格后质保期限为一年，即在验收合格后一年内若出现相同故障问题的话应无条件更换相同配件或维修。

付款方式：设备维修完成且验收合格后，三个月付款100%。