史托斯全高清摄像头技术参数

1.摄像头像素1920x    1080,有3个采集晶片， IMAGE1 H3-Z 全 高清摄像头。

2.分辨率1920 x     1080,逐行扫描，大于2倍光学变焦镜头。

3. 全数字化摄像头，图像在摄像头端可完成数字化处理，全程 数字化影像传输。

4. 可通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

5.摄像头3个按键可设置4种快捷键，可预设功能至少包括术 野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。

| 6.医用设备电气安全 CF-1 类。 7.全高清摄像头编号：TP027828-K | 质保半年 |
| --- | --- |
| 全高清摄像头编号：WP030823-K | 质保一年 |
| 全高清摄像头编号：PT872362-H | 质保一年 |

8.设备故障及维修期间提供相同型号的备品。

9.为了保证维修品质，专业的售后服务、及时的售后响应，要求 原厂维修，参与竞标的代理商提供新疆区域的上海storz   厂家认 证的工程师，并提供身份证件照片。

10.设备维修周期15天

11.付款方式：验收合格支付100%