医院洁净空调调节机组过滤器参数

预算金额：35129元

拦标价：35129元

支付方式：过滤器更换并完成培养且结果合格后以实际用量结算

质保期：6个月

附件：

| 七附院过滤器采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 初效过滤器 | G4/W590*H290*D95 | 只 | 30 | 95 | 手术室新风机PAU501\PAU502四次更换量，ICU新风机PAU401四次更换量，检验科机组四次更换量，CCU机组四次更换量，其它循环机组一次更换量 |
| 2 |  | G4/W590*H490*D95 | 只 | 32 | 115 |  |
| 3 |  | G4/W594*H490*D46 | 只 | 8 | 110 |  |
| 4 |  | G4/W594*H289*D46 | 只 | 4 | 69 |  |
| 5 |  | G4/W595*H595*D95 | 只 | 25 | 129 |  |
| 6 |  | G4/W595*H295*D95 | 只 | 16 | 95 |  |
| 7 |  | G4/W295*H595*D95 | 只 | 16 | 95 |  |
| 8 |  | G4/W295*H295*D95 | 只 | 8 | 67 |  |
| 9 |  | G4/W595*H595*D95 | 只 | 29 | 129 |  |
| 10 | 中效过滤器 | F8/W590*H490*D534 | 只 | 32 | 75 |  |
| 11 |  | F8/W290*H590*D534 | 只 | 30 | 63 |  |
| 12 |  | F8/W592*H490*D381 | 只 | 8 | 64 |  |
| 13 |  | F8/W592*H287*D381 | 只 | 4 | 55 |  |
| 14 |  | F8/W595*H595*D534 | 只 | 25 | 84 |  |
| 15 |  | F8/W595*H295*D534 | 只 | 16 | 63 |  |
| 16 |  | F8/W295*H595*D534 | 只 | 8 | 63 |  |
| 17 |  | F8/W295*H295*D534 | 只 | 8 | 52 |  |
| 18 |  | F8/W592*H592*D534 | 只 | 25 | 83 |  |
| 19 |  | F8/W592*H292*D534 | 只 | 11 | 67 |  |
| 20 | 亚高效过滤器 | H10/W592*H592*D292 | 只 | 4 | 488 |  |
| 21 |  | H10/W287*H592*D292 | 只 | 2 | 281 |  |
| 22 |  | H11/W592*H490*D292 | 只 | 2 | 488 |  |
| 23 |  | H11/W592*H287*D292 | 只 | 1 | 281 |  |
| 24 | 回风口过滤棉 | 340*340*8 | 只 | 26 | 47 | ICU回风口过滤棉一次更换量 |
| 25 |  | 440*190*8 | 只 | 1 | 46 |  |