氩气电极采购项目技术要求

- 商务条款

- 质保：甲方书面验收合格后重复使用20次以内免费质保，如果出现质量问题免费更换，重复使用20次以外不质保。

- 送货周期：自合同签订完成后5日内，将货物送达至新疆医科大学第七附属医院，并确保3日内完成安装和调试工作，并配合甲方做好验收工作。                                                                                       付款方式：货到安装完毕且经甲方书面验收合格后付总货款的100%。

- 采购数量：10支

- 预算金额：4000元/支，项目合计金额：40000元。

技术参数

- 产品规格：直径2.3mm和1.8mm两种型号

- 使用次数：可重复使用20次

- 灭菌：高温高压温度121-131摄氏度，时间20分钟以上

- 工作环境：温度-40-55摄氏度，湿度10%-95%

- 氩气电极末端具有色环标记，可以测量和保护镜子

- 氩气电极日常清洗分为常水擦拭和多酶洗洁剂清洁

- 产品由转接管、电极管组成

- 配合高频电外科设备和氩气控制器使用

- 通过软性消化道内窥镜、软性支气管内窥镜进入人体，利用电离的氩离子束进行凝血。

- 具有三类产品注册证