- 烟道清洗及隔油池清运技术参数

一、项目概况

项目名称：新疆医科大学第七附属医院食堂烟道清洗及隔油池清运项目

预算金额：预算金额40000.00元（以实际用量为准），采用固定单价院内议价形式，拦标价（最高限价）确定为40000.00元。

二、服务需求一览表及技术规格

（一）适用范围

本院内议价文件仅适用于本议价文件所叙述的为新疆医科大学第七附属医院食堂烟道清洗及隔油池清运项目的合格供应商。

（二）投标资格

（1）符合政府采购法第二十二条的规定；

（2）投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或个体工商户（经营范围包括采购货物的生产或销售）；

（3）投标人如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

（4）投标供应商需配有专业技术人员和施工人员，在本地拥有一定的技术支持和后续服务能力；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本次议标不接受联合体投标；

（8）服务供应商开具的发票及发票附件中的物品名称、数量、价格与合同相一致。

（三）服务明细参数

1.清洗设备范围：

（1）排油烟罩（内壁、外壁、托排、油槽、抽/送风口、管线等）

（2）油烟净化一体机（内部风机、内部净化器、隔油网）

（3）隔油板（所有隔油板内外壁）

（4）排油烟管道（所有平铺横向、竖向管道内壁、连接口、软连接）

（5）各类净化器（滤网、机箱内壁、沉油槽/排油阀、风机）

（6）排油烟风机（机箱内部、风机）

（7）灶台（炉台、灶圈、水池、墙壁）

2.隔油池清运服务：对池内油污及漂浮杂物进行专业打捞、清运，对池壁、池底开展全面清洗保洁，确保隔油池排水通畅，各项指标符合环保与环境卫生标准。作业产生的所有废弃物，均按规范统一收集、密闭转运，并严格遵照环保法规合规处置，严禁随意倾倒、违规排放，严防环境污染。

3.隔油池清运报价：采用日常动态巡查 + 定期深度清运相结合作业模式：建立常态化巡检机制，依据池内油污沉积实际情况灵活调整巡查频次；严格执行标准化定期清运流程，杜绝油污淤积、管道溢油等问题，保障隔油池全年平稳高效运行。

4.本合同执行固定总计价，其中烟道清洗全年共计 6 次；隔油池清运视现场油污淤积情况按需不定期开展，确保无油污堆积、无管道溢油现象。合同最终结算总价，按院方实际发生且验收合格的服务量据实核算。前述报价已全额涵盖作业设备、清洁耗材、环保清洗剂、运输费、人工薪酬、人员保险及各类税费等全部相关费用。服务方须确保院方仅按合同约定支付对应款项，无需另行承担其他任何费用。

5.价格清单表是基于服务供应商在完全理解本项目所需为前提，同时院方对清单中的名称、规格、技术参数及数量等没有校对的义务，服务供应商在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

5.本合同有效期为：本项目服务期：3年（合同一年一签按医院年度考核续签）。

（四）质量保证

1.服务商须严格按照国家质量安全规范、招标文件及答疑文件约定标准提供服务，确保烟道清洗作业无任何危及本院及第三方人身安全的现有及潜在风险，凡因服务问题造成一切损失，均由服务商全权承担赔偿责任。

2.烟道清洗所用物料须符合质量与安全相关标准，若经查实用料不合规，院方有权终止合作、取消其服务资格，并依法追究其法律责任。

3.院方提出烟道应急清洗需求时，服务商接通知后须 4 小时内抵达现场处置，应急服务不计任何额外费用。

4.隔油池清理完毕后，池内无残留积油、杂物清理彻底，排水管路通畅，无污水溢流、渗漏情况

5.隔油池清运作业做到工完场净，及时清运作业产生的垃圾、废油污等废弃物，恢复场地原貌，不得影响院内正常运营秩序。

6.隔油池所有清理作业严格遵照国家及地方环保、卫健防疫相关法律法规与行业规范执行，作业流程安全合规，不污染周边环境、不危害人员身心健康。

7.合同签订当日，服务商须提交加盖公章的有效资质复印件，包含营业执照、油烟管道清洗专项资质、清运隔油池资质等相关证明材料；未按要求提交的，院方有权暂缓支付款项，且无需承担任何违约责任。合同履行期间，服务商所有证照须持续合法有效。

（五）服务时间、地点

1.食堂烟道清洗全年共计六次，由服务商提供专业清洗服务，院方提前一日告知服务商施工时间；服务范围为新疆医科大学第七附属医院各食堂餐厅，服务商须积极配合院方完成现场验收。

2.隔油池清运采用日常动态巡查 + 定期深度清运相结合模式：建立常态化巡检制度，根据油污沉积实际情况灵活调整巡查频次并建立巡查台账；严格落实定期清运标准，严防油污淤积、管道溢油，保障设施全年正常稳定运行。

3.院方指定的服务对接人为：后勤保障科（膳食）采购人员及各餐厅负责人，除上述指定人员外，其余任何人员签字确认的验收单据，院方一律不予承认，不具备结算效力。

4.服务项目经院方书面验收合格前，相关设施及作业成果的损毁、灭失风险均由服务商自行承担；自院方出具书面验收合格凭证之日起，相关标的物所有权及损毁灭失风险正式转移至院方

（六）验收

1.烟道清洗验收标准：严格遵照招投标文件约定的质量规范执行。院方仅对本次服务成果的作业完成情况、施工规格、现场整洁外观进行初步验收，初步验收合格不视为最终质量免责，服务商仍需对服务存在的隐蔽性、潜在性质量及安全隐患承担全部责任。

| 序号 | 项目 |  | 清洗标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 部件 | 清洗范围 |  |
| 1 | 排油烟罩 | 内壁 | 壁面光亮整洁无油污，清洁度95%以上 |
|  |  | 外壁 | 壁面光亮整洁无油污 |
|  |  | 托排 | 光亮整洁无油污 |
|  |  | 油槽 | 无油垢、无存油 |
|  |  | 抽/送风口 | 无油垢 |
|  |  | 管线 | 无油垢、干净 |
| 2 | 油烟净化 一体机 | 内部风机 | 无油垢、运行平稳无异响 |
|  |  | 内部净化器 | 无油污，部件控制灵敏，操作正常 |
|  |  | 隔油网 | 无油污，部件控制灵敏，操作正常 |
| 3 | 隔油板 | 内外壁 | 壁面光亮整洁无油污，清洁 度 95%以上 |
| 4 | 排油烟管道（横竖） | 内 壁 | 内壁 90%以上可见原色，无块状干涸油污残留 |
| 5 | 净化器 | 连接口 | 无油垢，无渗漏 |
|  |  | 软连接 | 无油垢，连接完好 |
|  |  | 滤网 | 干净无油垢，滤网完好、透气 |
|  |  | 机箱内壁 | 内壁 90%以上可见原色，无块状干涸油污残留 |
|  |  | 沉油槽/排油 阀 | 光亮整洁无油污、无存油 |
|  |  | 净化器风机 | 叶轮和电机表面 90%以上能 见底漆，电机底部无沉淀的油污，运行平稳无异响 |
| 6 | 排油烟风机 | 机箱内部 | 内壁 90%以上可见原色，无块状干涸油污残留 |
|  |  | 风机 | 叶轮和电机表面 90%以上能 见底漆，电机底部无沉淀的油污，运行平稳无异响 |

2.隔油池清运验收标准：清运作业完成后，池内无积存油脂、各类杂物清理干净，排水管道畅通无阻，严禁出现污水外溢、渗漏现象。作业现场做到工完场清，及时清运作业产生的垃圾、废油等废弃物，恢复场地原有环境，不得影响医院正常运营。所有清运作业严格遵守国家及地方环境保护、卫生防疫相关法律法规与行业标准，操作规范安全，杜绝环境污染，保障人员身体健康与场所公共安全。

三、货款的支付

1.院方支付款项前，服务供应商必须提供符合院方财务做账规范、合法有效的增值税专用发票。服务商未按规定提供发票的，院方有权暂缓或拒绝付款，且不承担任何逾期付款及相关违约责任。

2.服务商须严格按照招标文件及合同约定，完成院内食堂烟道清洗、隔油池清运全部服务工作。全年共计6次，以上费用包含清洗设备、耗材、环保型清洁剂、运费、人员工资、保险、和其它税费等所有费用。

3.服务商单次烟道清洗、隔油池清运服务完成并经院方验收合格后，按对应结算周期办理结算付款。服务商须提前开具合规有效发票，因发票开具不规范、未及时开票、发票作废异常等服务商自身原因造成付款延迟的，全部责任由服务商自行承担。如遇节假日、院方财务扎帐等特殊情况，结账日期依次顺延。

四、违约责任

1.合同签订后，服务供应商应严格按照中标价格履行合同，如服务供应商因价格原因，寻找借口，拒绝提供服务的院方有权解除合同，同时，服务供应商按合同总价的20%向院方承担违约责任。合同解除后，院方有权与第三方服务商另行签订合同，进行服务。

2.如因服务供应商服务品质不符合标准，达不到院方要求，经院方三次书面告知后仍然不能达到院方要求的，院方有权通知服务供应商解除合同。

3.在履行合同过程中，如果服务供应商遇到妨碍未能按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知院方，经院方同意延期服务后，及时采取补救措施，不得无故中断服务。

4.在服务期内，若因隔油池油脂清理维护不到位，导致发生油脂外溢污染环境、堵塞管道等情形，由此产生的全部经济损失、法律责任及修复费用，均由服务供应商全额承担，并负责妥善处理相关善后事宜直至恢复原状。

5.服务供应商提供服务不符合招投标文件、答疑附件及合同规定的要求的，由服务供应商负责重新清洗，并承担相关费用。服务供应商不能按照招投标文件、答疑附件及合同规定满足院方的，院方有权解除合同，服务供应商按上次结算款的两倍向院方支付违约金，还应当赔偿院方因此产生的实际损失。

6.若服务供应商提供的服务不符合本合同约定的服务标准，或在提供服务期间造成院方或任何第三人发生安全事故（含服务供应商施工人员），由服务供应商承担全部经济赔偿责任（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等院方采取诉讼途径发生的一切费用）以及相关法律责任；在清洗工作中由于不慎损坏院方物品，服务供应商按原价给予赔偿；除此之外，服务供应商应向院方承担合同最终结算总价20%的违约金。

7.服务供应商（中标供应商）保证在提供服务时遵从院方关于本项目的采购程序，保证不会将合同及（或）其中的权利、义务转让，保证不会转包、分包。如发现转包、分包现象，院方有权终止合同。