新疆医科大学第七附属医院高层住宅地下高低压
配电室低压断路器采购技术参数及要求
一、采购概况
新疆医科大学第七附属医院院内高层住宅地下高低压变配电室于2013年投入使用，至今运行13年，配电室低压侧进线断路器为扬州新晨品牌。
要求中标方提供的货物为全新产品，并符合技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
中标方应保证，招标方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。
二、采购数量、最高限价以及技术要求
(一) 低压框架断路器
1. XCW1-2000/3P  1600A  2台;
2. XCW1-2000/3P  2000A  1台。
（二）拦标价：49800元（不包含安装费用，中标方须承担现场安装技术指导以及送电监督旁站工作）。
三、质量保证
(一) 产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照招标方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（二）中标方保证本合同货物是全新的、未使用过的、符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标方采购要求。
（三）中标方的技术指导人员有义务对招标方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。                                                         
（四）中标方保证所提供的本合同标的物必须符合约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成招标方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由中标方承担全部赔偿责任；另外，中标方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合规定的质量、规格和性能要求。若货物质量存在瑕疵，中标方应承担招标方相关损失及相应违约责任。
四、质量保证期
（一）质量保证期为 24个月  ，质保期自送电运营后起计算。生产厂家提供的质保期长于  24个月 的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，中标方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。
（二）质保期内，如产品发生质量问题，中标方应及时内到场进行维修。中标方接到招标方通知后未依照约定时间到场的，招标方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用款项中予以扣除，不足部分，中标方应予以补足。
五、交货时间、地点  
（一）中标方于合同签订后 20 日内将货物送达至新疆医科大学第七附属医院高层住宅地下高低压配电室。
（二）在交付时，中标方必须向招标方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，招标方有权不予付款且不承担违约责任。货物交付完成且经招标方书面验收合格前，本合同项下商品的损毁灭失风险由中标方承担，货物交付完成且经招标方书面验收合格后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至招标方。
（三）货品投入运营起的30天后无质量问题的且经过招标方书面验收合格后视为交货合格。
六、验收
（一）在交货前，中标方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。
（二）数量:中标方交货时，双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就招标方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认，交货清单一式两份，作为今后双方结算的依据。
（三）如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，招标方有权根据质量保证条款向中标方主张质保责任，并在中标方构成违约或侵权时主张索赔。
七、售后服务
（一）中标方应提供国内（包括新疆地区）维修站（地址），售后服务联系人，联系电话。提供保修期后无偿技术支持。
（二）质保期内发生一切故障,中标方售后服务人员应于接到招标方电话通知后4小时内免费进行维修处理；质保期外如设备发生故障,中标方售后服务人员应于8小时内进行维修,经检修需要进行备件更换的,提供优惠的配件供应。提供保修期后无偿技术支持。
八、货款的支付
[bookmark: _GoBack]（一）第一次付款：合同签订后，中标方将所供货物运至招标方指定地点即货到，测试完毕经招标方书面验收合格后运行壹个月，无任何质量问题，支付总货款的 97  %；第二次付款：为合同总额的  3  %，运行24个月无任何质量问题，经招标方再次书面验收合格之日起无息支付；
（二）招标方支付上述任何一笔款项前，中标方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，招标方有权拒付款项且不承担违约责任。
